分体空调维修项目控制价表

	分体空调维修项目控制价表
	价格（元）

	序号
	类别
	更换及维修项目
	项目内容(单位：台）
	1-1.5匹
	2-3匹
	5匹

	1
	制  冷  系

统

	补充制冷剂
	包括制冷剂、检漏、人工费
	95
	180
	215

	2
	
	全充制冷剂
	包括全部制冷剂、检漏、人工费
	145
	200
	215

	3
	
	全充制冷剂
	包括全部制冷剂、检漏、补焊、更换顶针
	180
	210
	250

	4
	
	维修管路连接
	包括铜管扩口、更换螺母、补充制冷剂、检漏
	220
	240
	300

	5
	
	维修换热器
	包括冷凝器、蒸发器的检漏、补焊、维护
	260
	290
	350

	6
	
	系统排堵加氟
	包括材料费、检查费、人工费
	180
	220
	240

	7
	
	更换低压阀门
	包括低压阀门、全部制冷剂、检漏、人工费
	230
	260
	300

	8
	
	更换高压阀门
	包括高压阀门、全部制冷剂、检漏、人工费
	240
	290
	320

	9
	
	更换四通阀
	包括四通阀、全部制冷剂、检漏、人工费
	350
	420
	500

	10
	
	更换压缩机
	包括压缩机、全部制冷剂、检漏、人工费
	740
	1580
	2280

	11
	
	更换主毛细管
	包括主毛细管、全部制冷剂、检漏、人工费
	260
	300
	340

	12
	
	更换辅助毛细管
	包括辅毛细管、全部制冷剂、检漏、人工费
	230
	290
	340

	13
	
	更换单向阀
	包括单向阀、全部制冷剂、检漏、人工费
	230
	290
	340

	14
	电  路  控  制  系  统
	更换感温、管温
	包括感温头材料费、人工费
	60
	85
	105

	15
	
	更换外风机电容
	包括拆机检查、电容费用、人工费
	75
	115
	120

	16
	
	更换压缩机电容
	包括材料费、检查费、人工费
	100
	135
	190

	17
	
	更换四通阀线圈
	包括四通阀、人工费
	85
	125
	170

	18
	
	更换内机电辅加热
	包括材料费、检查费、人工费
	240
	300
	400

	19
	
	更换外风机电机
	包括拆机检查、风机电机、人工费
	290
	330
	400

	20
	
	更换外风机风叶
	包括拆机检查、风叶费用、支架变形调整
	130
	200
	260

	21
	
	更换内机轴流风叶
	包括拆机检查、风叶费用、人工费
	156
	200
	260

	22
	
	更换接收板
	包括材料费、检查费、人工费
	170
	210
	270

	23
	
	更换内机轴流风机
	包括拆机检查、风机费用、人工费
	160
	250
	350

	24
	
	更换导风电机
	包括拆机检查、导风风机费用、人工费
	125
	160
	210

	25
	
	更换变压器
	包括检查、变压器、人工费
	110
	180
	230

	26
	
	更换交流接触器
	包括材料费、检查费、人工费
	125
	180
	230

	27
	
	更换保险
	包括检查、保险费、人工费
	55
	90
	90

	28
	
	更换控制板
	包括拆机检查、控制板费用、人工费
	500
	730
	1015

	29
	其  他  类
	上门检查调整
	检查费、人工费（不产生材料）
	45
	80
	80

	30
	
	更换连接管每米
	包括材料费、检查费、人工费
	100
	125
	150

	31
	
	外机单独拆装
	包括材料费、检查费、人工费
	250
	330
	380

	32
	
	调整内风机
	检查费、人工费
	80
	100
	110

	33
	
	外风机支架变形
	包括拆机检查、调整、变形复位、人工费
	125
	125
	180

	34
	
	移机(含加氟)
	包括材料费、检查费、人工费
	300
	365
	400

	35
	
	整机装机
	包括材料费、检查费、人工费
	200
	260
	350

	36
	
	内机漏水维修
	包括材料费、检查费、人工费
	60
	95
	95

	37
	
	更换遥控器
	材料费
	28
	28
	28

	38
	
	更换内机导风板
	包括材料费、检查费、人工费
	110
	135
	170

	39
	
	更换内机接水槽
	包括材料费、检查费、人工费
	150
	170
	205

	40
	
	清洗保养＞50台
	包括材料费、检查费、人工费
	30
	63
	70

	41
	
	清洗保养≤50台
	包括材料费、检查费、人工费
	55
	89
	120

	备注：1、人工费包括故障检测及维修工时费用。

      2、在一台机器维修中同时进行多项维修项目时工时费不再累计。

      3、为了维修期间避免重复收费，乱增加收费，特明确在一台机器维修中不累计收取人工费。

      4、由于故障类型较多或部分机型特殊，未明确价格的维修项须按照市场价经双方确认后据实结算。        




