分体空调维修项目报价明细表

	分体空调维修项目报价明细表
	价格（元）

	序号
	类别
	更换及维修项目
	项目内容(单位：台）
	1-1.5匹
	2-3匹
	5匹

	1
	制  冷  系

统

	补充制冷剂
	包括制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	2
	
	全充制冷剂
	包括全部制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	3
	
	全充制冷剂
	包括全部制冷剂、检漏、补焊、更换顶针
	
	
	

	4
	
	维修管路连接
	包括铜管扩口、更换螺母、补充制冷剂、检漏
	
	
	

	5
	
	维修换热器
	包括冷凝器、蒸发器的检漏、补焊、维护
	
	
	

	6
	
	系统排堵加氟
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	7
	
	更换低压阀门
	包括低压阀门、全部制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	8
	
	更换高压阀门
	包括高压阀门、全部制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	9
	
	更换四通阀
	包括四通阀、全部制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	10
	
	更换压缩机
	包括压缩机、全部制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	11
	
	更换主毛细管
	包括主毛细管、全部制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	12
	
	更换辅助毛细管
	包括辅毛细管、全部制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	13
	
	更换单向阀
	包括单向阀、全部制冷剂、检漏、人工费
	
	
	

	14
	电  路  控  制  系  统
	更换感温、管温
	包括感温头材料费、人工费
	
	
	

	15
	
	更换外风机电容
	包括拆机检查、电容费用、人工费
	
	
	

	16
	
	更换压缩机电容
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	17
	
	更换四通阀线圈
	包括四通阀、人工费
	
	
	

	18
	
	更换内机电辅加热
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	19
	
	更换外风机电机
	包括拆机检查、风机电机、人工费
	
	
	

	20
	
	更换外风机风叶
	包括拆机检查、风叶费用、支架变形调整
	
	
	

	21
	
	更换内机轴流风叶
	包括拆机检查、风叶费用、人工费
	
	
	

	22
	
	更换接收板
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	23
	
	更换内机轴流风机
	包括拆机检查、风机费用、人工费
	
	
	

	24
	
	更换导风电机
	包括拆机检查、导风风机费用、人工费
	
	
	

	25
	
	更换变压器
	包括检查、变压器、人工费
	
	
	

	26
	
	更换交流接触器
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	27
	
	更换保险
	包括检查、保险费、人工费
	
	
	

	28
	
	更换控制板
	包括拆机检查、控制板费用、人工费
	
	
	

	29
	其  他  类
	上门检查调整
	检查费、人工费（不产生材料）
	
	
	

	30
	
	更换连接管每米
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	31
	
	外机单独拆装
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	32
	
	调整内风机
	检查费、人工费
	
	
	

	33
	
	外风机支架变形
	包括拆机检查、调整、变形复位、人工费
	
	
	

	34
	
	移机(含加氟)
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	35
	
	整机装机
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	36
	
	内机漏水维修
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	37
	
	更换遥控器
	材料费
	
	
	

	38
	
	更换内机导风板
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	39
	
	更换内机接水槽
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	40
	
	清洗保养＞50台
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	41
	
	清洗保养≤50台
	包括材料费、检查费、人工费
	
	
	

	单价合计
	
	
	

	增值税率
	

	备注：1、人工费包括故障检测及维修工时费用。

      2、在一台机器维修中同时进行多项维修项目时工时费不再累计。

      3、为了维修期间避免重复收费，乱增加收费，特明确在一台机器维修中不累计收取人工费。

      4、由于故障类型较多或部分机型特殊，未明确价格的维修项须按照市场价经双方确认后据实结算。        




